| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |
| --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |

| Punkt i Eurokode | Krav | Egen kontroll | Ikke relevant | Ref i dokument Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Geotekniske data |  |  |  |  |
| 3.1 (P) | Grundig innsamling, registrering og tolking av geoteknisk informasjon skal alltid utføres. Denne informasjonen skal omfatte geologi, geomorfologi, seismisitet, hydrologi og byggeplassens historikk. Opplysninger om grunnens variable skal tas i betraktning. |  |  |  |  |
|  | Geoteknisk datarapport og geoteknisk designrapport. (En eller to rapporter). |  |  |  |  |
| 3.1 og 3.2 | Geotekniske undersøkelser |  |  |  |  |
| 3.1 og 3.2 (P) | Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser som dekker behovet for byggverket? (sett i forhold til geoteknisk kategori (vanskelighetsgrad)). |  |  |  |  |
| 3.1 (P) | Er krav i henhold til NS-EN 1997-2 tilfredsstilt? |  |  |  |  |
| 3.1 (P) | Er grunnundersøkelser gjennomgått og eventuelt supplert under utførelse? |  |  |  |  |
| 3.2 (P) | Er det utført vurderinger med hensyn til om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? (Skredfare, masseuttak) |  |  |  |  |
| 3.3 | Evaluering av geotekniske parametere |  |  |  |  |
| 3.3.2 (P) | Karakterisering av jord og berg Er karakteren og hovedbestanddelene av jord og berg identifisert? |  |  |  |  |
| (P) | Er undersøkelse og beskrivelse av materialet utført? |  |  |  |  |
| 3.3.3 (P) | Tyngdetetthet (romvekt) Er tyngdetettheten bestemt? |  |  |  |  |
| 3.3.6 (P) | Skjærfasthet Er skjærfasthet bedømt/vurdert for de faktorer som er gitt i standarden? |  |  |  |  |
| 3.3.7 (P) | Jordstivhet Er jordens deformasjonsegenskaper bedømt/vurdert i henhold til faktorer som er gitt i standarden? |  |  |  |  |
| 3.3.8 (P) | Kvalitet og egenskaper for bergmaterialer og bergmasser Er kvalitet og egenskaper for bergmaterialet og bergmasser vurdert både mht kjerneprøver og større bergmasser som omfatter strukturelle diskontinuiteter (sprekker, ruhet, sprekkefylling, vanntrykk, spenninger osv). |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Permeabilitets- og konsolideringsparametere for jord og berg |  |  |  |  |
| 3.3.9.1 (P) | Jord; er jordens permeabilitet og konsolideringsparametere vurdert under følgende faktorer: uensartethet, anisotropi, sprekker, virkelige spenningsendringer? |  |  |  |  |
| 3.3.9.2 (P) | Berg; er bergets permeabilitet vurdert ut fra sprekker (mønster), lokal erfaring, prøvepumping, Laboratorietester? |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Geotekniske parametere fra feltprøving |  |  |  |  |
| 3.3.10.1 (P) | Trykksondering (CPT) Er vurdering gjort i henhold til faktorer gitt i standarden? |  |  |  |  |
| 3.3.10.3 (P) | Vingeboring Er vurdering gjort i henhold til faktorer gitt i standarden? |  |  |  |  |
| Ikke eget punkt i E7 | Totalsonderinger Er sonderinger og vurderinger utført i henhold til gjeldende veiledning (NGF)? |  |  |  |  |
| Ikke eget punkt i E7 | Dreietrykksonderinger Er sonderinger og vurderinger utført i henhold til gjeldende veiledning (NGF)? |  |  |  |  |
| 3.4 | Grunnundersøkelsesrapport |  |  |  |  |
| 3.4.1 (P) | Er det utført sammenstilling av felt og laboratorieforsøk til en (data) grunnundersøkelsesrapport? |  |  |  |  |
| 3.4.1 (P) | Er det i rapporten henvist til NS-EN 1997-2? |  |  |  |  |
| 3.4.2 (P) | Inkluderer geoteknisk informasjon Faktiske opplysninger fra alle felt- og laboratoriearbeider Dokumentasjon av de metodene som er brukt for felt og lab. |  |  |  |  |
| 3.4.3 (P) | Evaluering av geoteknisk informasjon Er det utført evaluering av datagrunnlaget i henhold til krav i standarden ved blant annet: Sammenstilling av data Mangler, nøyaktighet, transport, osv Behov for ytterligere undersøkelser |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 					grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 				Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 				Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske for 				hold

- SVV Håndbok 014		Laboratorieundersøkelser

- SVV Håndbok 015		Feltundersøkelser

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i vegbygging

- Peleveiledningen 2005

- NGF - meldingene