## Ark1
Geoteknisk Ringtest 2023
Test | Metode referanse | Prøve | Prøvetaking | Pris | Sett x for å være med
Bestemmelse av vanninnhold (Vanninnhold) | NS-EN ISO 17892-1:2014 | Leire fra Tiller | 54mm | 500
Bestemmelse av flytegrense og plastisitetsgrense (Flyte og utrulling) | NS-EN ISO 17892-12:2018 | Leire fra Tiller | 54mm | 500
Bestemmelse av udrenert skjærstyrke ved konusprøving (Konus (omrørt)) | NS-EN ISO 17892-6:2017 | Leire fra Tiller | 54 mm | 500
Bestemmelse av kornfordeling ved sikting (våtsikting) | NS-EN ISO 17892-4:2016 | Hokksund SAND |  | 500
Bestemmelse av romvekt av korn - pyknometer metoden (Korndensitet) | NS-EN ISO 17892-3:2015 | Leire fra Tiller | 54mm | 500
Bestemmelse av romvekt | NS-EN ISO 17892-2:2014 | Leire fra Tiller | 54mm | 500
Utførelse av ødometerforsøk (kontinerlig belastning) (CRSC) | NS 8018:1993 | Leire fra Tiller | Miniblokk | 1500
Bestemmelse av finstoffordeling ved Hydrometer analyse | NS-EN ISO 17892-4:2016 | Leire fra Tiller | 54mm | 500
Testene må være utført og levert til NGI innen utgangen av 2023.
Rapportering av resultater skal følge ISO.